Sicienko 2019-06-04

………………………

…………………………..

W dniu 04.06.2019r. w postępowaniu przetargowym na budowę przyłącza i przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji technologicznej z kuchni dla budynku głównego SP w Kruszynie wpłynęło zapytanie o treści:

*„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego proszę o odpowiedź na następujące pytania:*

*1. Proszę określić rodzaj wykończenia posadzki w pomieszczeniach, w których przewiduje się przebudowę kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku.*

*2. Proszę określić sposób odtworzenia powierzchni podłóg po przeprowadzonych pracach wewnątrz budynku.*

*3. Zgodnie z dokumentacją projektową wewnątrz budynku do wykonania są odcinki kanalizacji od t0 do t4 oraz od t2 do t2.1, natomiast w przedmiarach dotyczących przebudowy instalacji wewnętrznej kanalizacji dział 7 (pozycje 88-106) opisane są ilości robót dotyczące zakresu zdecydowanie większego niż opisane w części rysunkowej dokumentacji projektowej, proszę o dokładne określenie zakresu robót.*

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

Ad 1 i 2. Istniejąca posadzka w szkole, w pomieszczeniach kuchennych, wykonana jest z płytek ceramicznych koloru brązowego na podłożu betonowym. Przewiduje się skucie powierzchni płytek niezbędnej dla wykonania podejść kanalizacyjnych, wykucie bruzd w podłożu ułożenie podejść kanalizacyjnych z rur PVC. Po wykonaniu prac należy przywrócić nawierzchnie podłogi do stanu pierwotnego.

Ad 3. Pragniemy zauważyć, że umowa będzie miała charakter ryczałtowy. Wszelkie prace należało będzie wykonać w zgodności z dokumentacją projektową. Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter pomocniczy. W związku z dokonaną przez autora projektu weryfikacją przedmiaru, załączamy zweryfikowane przedmiary które nadal są tylko dokumentami pomocniczymi dla ułatwienia wyceny oferty.

W związku z udzielonym powyżej wyjaśnieniem Zamawiający nie dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminów co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.)